Bordereau des prix

Objet : Construction d'un ouvrage de captage d'eau sur la source « Talat NTGHANIMT», Conduite d’alimentation en PHED, diamètre nominal 63 mm, Pression nominale 16 bars et réaménagement du réservoir existant.

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

| N° Prix | Désignation | Unité | Quantité | PU | P. T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réglage des niveaux et plateforme pour mise en place des ouvrages | m2 | 10 |  |  |
| 2 | Maçonnerie en moellon | m3 | 2 |  |  |
| 3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 | 4 |  |  |
| 4 | Acier Tor pour béton armé | kg | 271 |  |  |
| 5 | Dalle de perméabilité préfabriquée en béton armé en 3 éléments de dimensions 1,5 x 0,5 x 0,15m | F | 1 |  |  |
| 6 | Dalle de couverture préfabriquée en béton armé en 3 éléments de dimensions 1,65 x 0,55 x 0,10m avec anneaux de levage en AG, y compris trappe de visite en tôle striée e = 4/6 de 0,50x0,50m | F | 1 |  |  |
| 7 | Matériaux de drainage et de filtration | F | 1 |  |  |
| 8 | Trappe en tôle striée galvanisée e= 4/6 pour regard de vanne de Dimensions : 0,60 x 0,60 m | U | 1 |  |  |
| 9 | Équipement hydraulique complet de regard de vanne | ENS | 1 |  |  |
| 10 | Génie civil en béton armé et équipement du regard de Ventouse DN60 ou équivalent | ENS | 6 |  |  |
| 11 | Fourniture, transport, terrassements (déblai et remblai) et pose de conduite en polyéthylène haute densité PHED, diamètre nominal 63 mm, Pression nominale : 16 bars | ml | 1 200 |  |  |
| 12 | Nettoyage et cuvelage du réservoir existant y compris l’installation d’un Robinet flotteur DN60 | F |  |  |  |
| Total en MAD HT |  |
| TVA 20 % |  |
| Total en MAD TTC |  |

Arrêté le présent bordereau des prix estimatif à la somme de :