|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. LOT MACONNERIE** |  |  |  |
| **N°** | **DESIGNATION** | **UNITE** | **QUANTITE** | **Prix** |
| 1 | Démolition des murs existants | f | 1 |  |
| 2 | Dégagement des débris | f | 1 |  |
| 3 | Travaux de finition | f | 1 |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |
|  | **2. LOT PEINTURE** |  |  |  |
| N° | **Désignation** | **Unité** | **Quantité** |  |
| 1 | Peinture à l'eau | seau | 9 |  |
| 2 | Diluant | bidon | 8 |  |
| 3 | Enduit | f | f |  |
|  | Main d'œuvre | f | 1 |  |
|  | **Total** |  |  |  |
|  | **3. LOT REVETEMENT SOL MOQUETTE** |  |  |  |
| N° | **DÉSIGNATION** | **Quantité** |  |
| I | Moquette |  | 95m² |  |
| II | Pose Moquette |  | 90m² |  |
| IV.b | Plinthe pvc |  | 60ml |  |
| V.a | Pose Plinthe |  | 55ml |  |
| VI | Préparation du sol |  | f |  |
| VII | Colle |  | 2 |  |
|  | **TOTAL** |  |  |
|  | **4. LOT REVETEMENT SOL PARQUET** |  |  |  |
| N° | **DÉSIGNATION** | **Quantité** |  |
| I | Parquet |  | 35m² |  |
| II | Pose Parquet |  | 32m² |  |
| III.b | Plinthe bois |  | 22ml |  |
| IV | Pose plinthe |  | 20ml |  |
|  | **TOTAL** |  |  |
|  | **5. LOT ELECTRICITE** |  |  |  |
| N° | **DÉSIGNATION** | **Quantité** |  |
| I | Lampe LED 7w 4000k |  | 65 |  |
| II | Spot en aluminium noir |  | 65 |  |
| III.b | Douille lampe |  | 65 |  |
| IV | Rail noir apparente 2m |  | 1 |  |
| V.b | Rail noir apparente 3m |  | 4 |  |
| VI | Projecteur magnétique sur rail |  | 25 |  |
| VII | Spots étanches |  | 4 |  |
|  | Suspension sur bureau |  | 4 |  |
|  | Suspension table de réunion |  | 1 |  |
|  | Prise de courant |  | 26 |  |
|  | Interrupteur |  | 12 |  |
| VIII | Boites au sol |  | 6 |  |
|  | Main d'œuvre |  | f |  |
|  | **TOTAL** |  |  |
|  | **6. LOT FAUX PLAFOND** |  |  |  |
| N° | **DÉSIGNATION** | **Quantité** |  |
| I | Plaque BA13 |  | 132m² |  |
| II | Echaffaudage |  | f |  |
| III | Main d'œuvre |  | 132m² |  |
|  | **TOTAL** |  |  |
|  | **7. LOT CLIMATISATION** |  |  |  |
| N° | **DÉSIGNATION** | **Quantité** |  |
| I | Climatiseurs LG ARTCOOL 12000btu |  | 3 |  |
| II | Tubage, câbles et pièces d'installation |  | f |  |
| III | Main d'œuvre |  | f |  |
|  | **TOTAL** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **8. LOT MENUISERIE BOIS** |  |  |  |
| N° | **DÉSIGNATION** | **Quantité** |  |
| I | Rangement étagères sur mur en bois mdf |  | 3 |  |
| II | Cuisine |  | f |  |
|  | Habillage mural salle de réunion |  | f |  |
|  | **TOTAUX GOUNGUEL** |  |  |
|  | **9. LOT MENUISERIE ALUMINIUM** |  |  |  |
| N° | **DÉSIGNATION** | **Quantité** |  |
| I | Séparation salle de réunion en verre trempé et aluminium givré |  | f |  |
| II | Porte accès salle de réunion |  | 1 |  |
|  | **TOTAL** |  |  |
|  | **10. LOT CARRELAGE** |  |  |  |
| N° | **DÉSIGNATION** | **Quantité** |  |
| I | Carrelage |  | 55m² |  |
| II | Main d'œuvre |  | 55m² |  |
|  | Colle |  | 55m² |  |
|  | **TOTAL** |  |  |
|  | **11. LOT RESEAU & CAMERA** |  |  |  |
| N° | **DÉSIGNATION** | **Quantité** |  |
| I | Caméra |  | 4 |  |
| II | Armoire informatique |  | 1 |  |
|  | Prise RJ45 |  | 6 |  |
|  | Câble et tubage |  | f |  |
|  | Main d’œuvre |  | f |  |
|  | **TOTAL** |  |  |
|  | **11. LOT STORE ET RIDEAUX** |  |  |  |
| N° | **DÉSIGNATION** | **Quantité** |  |
| I | Lames verticales |  | 26,6m² |  |
| II | Pose |  | 26,6m² |  |
|  | **TOTAL**  |  |  |  |
|  | TOTAL GLOBAL HT |  |  |  |
|  | TVA  |  |  |  |
|  | TOTAL GLOBAL TTC |  |  |  |