## BPDE Détails
AMENAGEMENT DES ESPACES DEDIES AUX CLUBS FATATECH AU NIVEAU DE COLLEGE DES 12 REGIONS
BORDERAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignation des ouvrages | Uté | LYCEE BEN ZAKOUR C TEMARA | LYCEE WIFAK C SIDI SLIMANE | LYCEE IBN KHALDOUN C BERRCHID | LYCEE IMAM CHATIBI C NOUASSER | LYCEE AIN LAH C MY YACOUB | LYCEE NAHDA C TAOUNAT | LYCEE IBN HAYTAM C GUERCIF | LYCEE FARABI C DROUCH | LYCEE IBN BAYTAR C TETOUAN | LYCEE ABDERRAHIM BOUABID C MELALIYNE | LYCEE JABER IBN HAYAN C INCHADEN | LYCEE IBN ROCHD C TIZNIT | QTE TOTAL | P.U (HT) | P.T (HT)
MENUISERIES
MENUISERIES ALUMINIUM
1 | CLOISON AMOVIBLE Y/C LA PORTE | M² |  | 24.5 | [6 empty] | 24.5 |  |  |  | 49
2 | CLOISON AMOVIBLE SANS PORTE | M² | [8 empty] | 4.6 |  |  |  | 4.6
ELECTRICITE COURANT FORT
3 | DISPOSITIF DE DÉTECTION ET SIGNALISATION DE DÉFAUT DES CÂBLES MT | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
4 | BOITE DE COUPURE. | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
5 | BOITE DE DISTRIBUTION | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
6 | COFFRET POUR COMPTEUR | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
7 | TABLEAUX DE PROTECTION | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
8 | CABLES BASSE TENSION DE DISTRIBUTION PRIMAIRE
| a- Câble U 1000 R02V 5x6 mm² | ML | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 330
| b- Câble U 1000 R02V 5x10 mm² | ML | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 200
| c- Câble U 1000 R02V 3x4 mm | ML | 102 | 104 | 95 | 129 | 100 | 120 | 99 | 108 | 95 | 120 | 104 | 110 | 1289
SYSTEME DE SUPPORT DE CABLES& GOULOTTE
9 | PLINTHE POUR RESEAUX ELECTRIQUES | ML | 55 | 44 | 45 | 50 | 46 | 48 | 46 | 55 | 46 | 58 | 53 | 60 | 606
10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
DISTRIBUTION ECLAIRAGE
11 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
12 | FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
13 | FOYERS LUMINEUX COMPLEMENTAIRES | U | 6 | 3 | 6 | 19 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 85
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
14 | PRISE DE COURANT DE FORCE 2X20A +T ENCASTRE SUR PLINTHE | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
15 | PRISE DE COURANT 2 X 16 A + T. ENCASTRE SUR PLINTHE | U | 39 | 42 | 45 | 51 | 51 | 54 | 51 | 45 | 36 | 42 | 39 | 45 | 12
16 | ALIMENTATION SPLIT SYSTÈME | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
17 |  |  | 9 | 6 | 9 | 22 | 12 | 9 | 12 | 9 | 6 | 12 | 6 | 9
ELECTRICITE COURANT FAIBLE
18 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
19 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CABLAGE INFORMATIQUE
23 | REPARTITEUR GENERAL ARMOIRE 24 U | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
24 | PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS MODULAIRES RJ45 FTP CAT.6A | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
25 | CABLE 4 PAIRES DE LA DISTRIBUTION HORIZONTALE FTP CAT.6A | ML | 260 | 210 | 280 | 360 | 300 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | 280 | 300 | 3460
26 | CORDONS DE LIAISON FTP CAT.6A -3M | U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
27 | CORDONS DE LIAISON FTP CAT.6A -5M | U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
28 | CORDONS DE BRASSAGE FTP CAT.6A -1M | U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120
29 | CORDONS DE BRASSAGE FTP CAT.6A -2M | U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
30 | CABLE FIBRE OPTIQUE MULTIMODE 50 /125µM | ML | 250 | 160 | 80 | 80 | 80 | 580 | 40 | 700 | 70 | 70 | 700 | 90 | 2900
31 | TIROIR OPTIQUE 12 CONNECTEURS | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
32 | JARRETIERE OPTIQUE DUPLEX | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
33 | SWITCH 12 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
34 | PRISES RJ45 ENCASTRE SUR PLINTHE | U | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 | 14 | 13 | 15 | 180
35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PEINTURE
36 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS. | M² | 98 | 89 | 86 | 140 | 120 | 130 | 124 | 96 | 100 | 100 | 100 | 120 | 1303
TOTAL H.T. | [16 empty] | 0
TVA (20%) | [16 empty] | 0
TOTAL T.T.C. | [16 empty] | 0