Bordereau des prix

Objet : Forage d’un puit, fourniture, installation et mise en service d’une station photovoltaïque alimentant en énergie solaire PV la stations de pompage sur forage projeté au douar AIT SAID OUHADDOU relevant de la Commune Territoriale Guigou, Province de Boulemane.

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

### Bordereau des prix et détails estimatifs pour le forage :

| N° Prix | Désignation des prestations | Unité de mesure | Quantité | Prix unitaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | en dirhams | Prix Total |
|  |  |  |  | (hors TVA) en chiffres | en dhs |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Transport et installation de la sondeuse, du campement et du personnel sur le premier emplacement du forage et repliement à la fin des travaux y compris déplacement entre forage | U | 1,00 |  |  |
| 2 | Foration avec tubage à l'avancement au diamètre 17" type SATURNE ou ODEX, en tout terrain de 0 à 30 m y compris toutes sujétions. | ML | 30,00 |  |  |
| 3 | Foration à l'air ou au rotary à la boue au diamètre 6" 1/2 , en tout terrain, y compris toutes sujétions. | ML | 200,00 |  |  |
| 4 | Foration à l'air ou au rotary à la boue au diamètre 12" 1/4, en tout terrain, y compris toutes sujétions. | ML | 100,00 |  |  |
| 5 | Fourniture et pose de tubage TRS E24 Diamètre 9"5/8 pouces | ML | 70,00 |  |  |
| 6 | Fourniture et pose de crépiné TRS E24 Diamètre 9"5/8 pouces , épaisseur 6 mm | ML | 30,00 |  |  |
| 7 | Mise en place et retrait de la pompe (essai de pompage) | FT | 1,00 |  |  |
| 8 | Mise à disposition du personnel et du matériel avec force motrice (développement et essai) | H | 24,00 |  |  |
| 9 | Mise à disposition du personnel et du matériel sans force motrice | H | 24,00 |  |  |
| 10 | Confection et montage de tête de forage et sondage | U | 2,00 |  |  |
| 11 | Analyse d’eau | U | 1,00 |  |  |
| 12 | Mise en place du système d’air lift | F | 1,00 |  |  |
| TOTAL HORS TVA |  |

### Bordereau des prix et détails estimatifs pour le solaire :

| N° de prix | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PU | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | Équipements de pompage solaire |  |  |  |  |
|  | Electro-Pompe immergée |  |  |  |  |
| 1 | HMT : 110mce , Q= 30m3/h, calage : 90m | U | 1 |  |  |
|  | Puissance : 15Kw ~= 20CV |  |  |  |  |
| 2 | Plaque d'assise | U | 1 |  |  |
| 3 | Élément droit en tube d’acier galvanisé 3’’ en 3m | U | 33 |  |  |
| 4 | Manchette 3" | U | 1 |  |  |
| 5 | Té bridé DN80/DN50 | U | 1 |  |  |
| 6 | Ventouse Triple fonction DN50 | U | 1 |  |  |
| 7 | Vanne à opercule OCA DN 50 | U | 1 |  |  |
| 8 | Clapet anti-retour double battant en Acier DN80 | U | 1 |  |  |
| 9 | Filtre à tamis oblique DN 80 | U | 1 |  |  |
| 10 | Compteur d'eau type Woltman DN 80 | U | 1 |  |  |
| 11 | Boulons + Joint | Ens | 1 |  |  |
| 12 | Modules photovoltaïques | U | 30 |  |  |
| 13 | Structures des supports de modules photovoltaïques | Ft | 1 |  |  |
| 14 | Coffret électrique avec Onduleurs photovoltaïques Off-Grid | U | 22 |  |  |
| 15 | Armoire de protection photovoltaîque AC et boites de raccordement DC | Ft | 1 |  |  |
| 16 | Cable SOUPLE immergée 4*16MM | ml | 110 |  |  |
| 17 | Cable SOUPLE immergée 3*1,5MM | ml | 110 |  |  |
| 18 | Câble solaire, y compris accessoires et connecteurs MC4 | Ens | 1 |  |  |
| 19 | Mise à la terre | Ft | 1 |  |  |
| 20 | Installation et Mise en marche | Ft | 1 |  |  |
| 21 | Construction de local technique pour abriter les équipements à installer, de dimension (3mx4 m, HSP 3,2m) | m2 | 12 |  |  |
| 22 | fourniture et pose d’une clôture en grillage galvanisé à chaud de 2 metre de hauteur | ml | 100 |  |  |
|  | TOTAL I Hors Taxes |  |

Arrêté le présent bordereau des prix estimatif à la somme de :