Cosoft N° 83503723

OBJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT PARTIEL DE LA VILLA DED - GIZ A RABAT

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF :

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U. | Qtes | P.U | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A/ DEMOLITION - CONSTRUCTION |  |  |  |  |
| A-01 | Protection des ouvrages existants |  |  |  |  |
|  | Le forfait : | Ft | 1 |  |  |
| A-02 | Démolition, dépose et décapage des ouvrages existants y compris évacuation aux décharges publiques |  |  |  |  |
|  | Le forfait : | Ft | 1 |  |  |
| A-03 | Dépose de la porte en bois |  |  |  |  |
|  | Le forfait : | Ft | 1 |  |  |
| A-04 | Construction des séparations en BA13 |  |  |  |  |
|  | Le forfait : | Ft | 1 |  |  |
| A-05 | Rattrapage, rebouchage et tous les raccordements en BA13 |  |  |  |  |
|  | Le forfait : | Ft | 1 |  |  |
| A-06 | Allèges et fermeture verticale (Sous jardinière) en BA13 |  |  |  |  |
|  | Le forfait : | Ft | 1 |  |  |
| A-07 | Niches avec tablettes en BA13 (Selon dessin de l’architecte) |  |  |  |  |
|  | Le forfait : | Ft | 1 |  |  |
| A-08 | Construction du plan vasque WC (structure métallique + pierre de Taza traitée hydrofuge avec retour vertical de 20 cm de hauteur) |  |  |  |  |
|  | Le forfait : | Ft | 1 |  |  |
| TOTAL DEMOLITION/CONSTRUCTION : |  |  |  |  |  |
|  | B/ REVETEMENTS DE SOL |  |  |  |  |
| B-01 | Préparation du support : Dalle ou chape ciment parfaitement plane, propre, sèche, cohésive selon les normes DTU |  |  |  |  |
|  | Le mètre-carré : | M2 | 4 m2 |  |  |
| B-02 | La fourniture et la pose d’un grès cérame teinté dans la masse de 60x60 y/c plinthe (couleur au choix de l’architecte) |  |  |  |  |
|  | Le mètre-carré : | M2 | 4 m2 |  |  |
| TOTAL REVETEMENTS SOL : |  |  |  |  |  |
|  | C/ Peinture |  |  |  |  |
| C-01 | Peinture acrylique intérieure sur murs et plafonds |  |  |  |  |
|  | Le mètre-carré : | M2 | 270 m2 |  |  |
| TOTAL PEINTURE : |  |  |  |  |  |
|  | D/ CLIMATISATION |  |  |  |  |
| D-01 | Fourniture et pose d’un appareil de clim split système à 24000 BTU avec tous les raccordements techniques nécessaires |  |  |  |  |
|  | L’ensemble : | ENS | 1 |  |  |
| D-02 | Fourniture et pose d’un appareil de clim split système à 9000 BTU avec tous les raccordements techniques nécessaires |  |  |  |  |
|  | L’ensemble : | ENS | 1 |  |  |
| TOTAL CLIMATISATION : |  |  |  |  |  |
|  | E/ ELECTRICITE |  |  |  |  |
| E-01 | Retouches et raccords électricité y compris fourniture, pose et raccordement des prises, interrupteurs et prises réseaux pour l’ensemble (Zone projet) et y/c dépose goulottes |  |  |  |  |
|  | Le forfait : | Ft | 1 |  |  |
| TOTAL ELECTRICITE : |  |  |  |  |  |
|  | F/ LUSTRERIE |  |  |  |  |
| F-01 | Fourniture et pose de 6 rails magnétiques de 3m de longueur y/c l’ensemble des sources lumineuses et tout accessoire nécessaire au fonctionnement. (Au choix de l’architecte) |  |  |  |  |
|  | L’unité : | U | 6 |  |  |
| F-01 | Fourniture et pose d’1 rail magnétique de 2m de longueur y/c l’ensemble des sources lumineuses et tout accessoire nécessaire au fonctionnement. (Au choix de l’architecte) |  |  |  |  |
|  | L’unité : | U | 1 |  |  |
| TOTAL LUSTRERIE : |  |  |  |  |  |
|  | G/ PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  |  |
| G-01 | Fourniture et pose d’1 WC avec douchette hygiénique, y/c dépose, pose ou tout raccordement nécessaire |  |  |  |  |
|  | L’unité : | U | 1 |  |  |
| G-02 | Fourniture et pose d’1 Lavabo à encastrer avec robinet y correspondant, y/c dépose, pose ou tout raccordement nécessaire |  |  |  |  |
|  | L’unité : | U | 1 |  |  |
| TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES : |  |  |  |  |  |
|  | H/ ACOUSTIQUE |  |  |  |  |
| H-01 | Fourniture et la pose de panneaux 120 x 60 cm type AMSTRONG Lyra à application directe ou similaire. |  |  |  |  |
|  | L’unité : | U | 16 |  |  |
| TOTAL ACOUSTIQUE : |  |  |  |  |  |
|  | I/ MENUISERIES |  |  |  |  |
| I-01 | Menuiseries bois : la porte indiquée sur le plan architecte sera déposée, restaurée, modifiées et reposées à son nouvel emplacement. (Y compris nouveaux cadres en bois si nécessaires) |  |  |  |  |
|  | Localisation : WC RDC |  |  |  |  |
|  | Le forfait : | Ft | 1 |  |  |
| I-02 | Menuiseries Aluminium : fourniture et pose d’un ensemble en aluminium 2,35m x 4,3m (cloison vitrée y/c porte ouvrante à la française). Les dimensions exactes sont à relever in situ. (Y compris nouveaux cadres en métal et toute fixation nécessaire) |  |  |  |  |
|  | Localisation : RDC – SALLE PRINCIPALE |  |  |  |  |
|  | L’unité : | U | 1 |  |  |
| I-03 | Le film effet sablage : fourniture et pose du film effet sablage, appliqué sur la face extérieure des vitrages. (Y compris préparation du support au préalable) |  |  |  |  |
|  | Le mètre-carré : | M2 | 6 |  |  |
| TOTAL MENUISERIE : |  |  |  |  |  |
|  | J/ PLANTATIONS |  |  |  |  |
| J-01 | Fourniture et pose des plantations intérieures en 13 pots de tailles et de formes selon le choix de l’architecte |  |  |  |  |
|  | L’unité : | U | 13 |  |  |
| TOTAL PLANTATIONS : |  |  |  |  |  |

| RECAPITULATION GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL DEMOLITION - CONSTRUCTION |  |  |  |  |
|  | TOTAL REVETEMENTS DE SOL |  |  |  |  |
|  | TOTAL PEINTURE |  |  |  |  |
|  | TOTAL CLIMATISATION |  |  |  |  |
|  | TOTAL ELECTRICITE |  |  |  |  |
|  | TOTAL LUSTRERIE |  |  |  |  |
|  | TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  |  |
|  | TOTAL ACOUSTIQUE |  |  |  |  |
|  | TOTAL MENUISERIES |  |  |  |  |
|  | TOTAL PLANTATIONS |  |  |  |  |
|  | TVA 20% |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  |
|  | Arrêté le présent le bordereau des prix-détail estimatif à la somme de : |  |  |  |  |