## DEVIS
Objet : Travaux d'alimentation en eau potable de quatre (04) villages à la commune de Touama et commune Tighdouine province AL HAOUZ
N° Prix | Désignation des prestations | Unité de mesure | Qté village Ait El asri | Qté village Tizi Noufella | Qté village Tizi Nizdarre | Qté village Ait Ouaamou | Total quantités | P.U | PRIX TOTAL (HT)
1 | Forage de puit dans touts terrains | ml | 200 | - | 200 | 120 | 520 |  | 0
2 | Fourniture et pose de panneau solaire 580W de marque Jinko | U | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |  | 0
3 | Fourniture et pose Onduleur 11 KW triphase | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
4 | Fourniture et pose de structure métallique de maintien des panneaux | Ens | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
5 | Fourniture et pose d'accessoires de fixation,cablage de reccordement DC ,disjoncteur de protection DC ,parafoudre,et fusible y compris touts sujétions de fixation, protection et mise en service . | Ens | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
6 | Fourniture et pose de Pompe immergée 10 CH | U | - | - | - | 1 | 1 |  | 0
7 | Fourniture et pose de Pompe immergée 15 CH | U | 1 | 1 | 1 | - | 3 |  | 0
8 | Fourniture et pose cable immergée 3x6 | ml | 200 | 120 | 210 | 140 | 670 |  | 0
9 | Fourniture et pose de conduite polyéthylène 63-16 Bar | ml | 700 | 500 | 500 | 500 | 2200 |  | 0
10 | Fourniture et pose de cable torsadé 2x25 mm² | U | 100 | 50 | 50 | 50 | 250 |  | 0
TOTAL GENERAL HORS TVA | [8 empty] | 0
TAUX TVA (20%) | [8 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC | [8 empty] | 0