## DEVIS
DEVIS
OBJET : Travaux d'alimentation en eau potable de Trois (03) villages à la commune de Anougal et commune Azgoure province AL HAOUZ .
N° Prix | Désignation des prestations | Unité de mesure | Qté village Tassga | Qté village Tizgui | Qté village Ait Ihla | Total quantités | P.U | PRIX TOTAL (HT)
1 | Forage de puit dans touts terrains | ml | 150 | 150 | - | 300 |  | 0
2 | Fourniture et pose de panneau solaire 580W de marque Jinko | U | 24 | - | 24 | 48 |  | 0
3 | Fourniture et pose Onduleur 11 KW triphase | U | 1 | - | 1 | 2 |  | 0
4 | Fourniture et pose de structure métallique de maintien des panneaux | Ens | 1 | - | 1 | 2 |  | 0
5 | Fourniture et pose d'accessoires de fixation,cablage de reccordement DC ,disjoncteur de protection DC ,parafoudre,et fusible y compris touts sujétions de fixation, protection et mise en service . | Ens | 1 | - | 1 | 2 |  | 0
6 | Fourniture et pose de Pompe immergée 11 KW | U | 1 | - | 1 | 2 |  | 0
7 | Fourniture et pose cable immergée 3x6 | ml | 150 | 150 | 150 | 450 |  | 0
8 | Fourniture et pose de conduite polyéthylène 63-16 Bar | ml | 500 | - | 150 | 650 |  | 0
9 | Fourniture et pose de cable torsadé 2x25 mm² | U | 200 | - | 50 | 250 |  | 0
TOTAL GENERAL HORS TVA | [7 empty] | 0
TAUX TVA (20%) | [7 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC | [7 empty] | 0